附件一

采购需求

一、项目概况

项目名称：介入类医用耗材配送定点供应服务采购

- 二、服务内容及需求

- 1、服务需求

（1）定点供应商所投产品必须为全新的、质量合格的产品，供货前须提供所投产品备案凭证原件、注册证原件（进口产品还须提供中文说明书、中文标签，根据《医疗器械监督管理条例》的规定：进口的医疗器械应当有中文说明书、中文标签。说明书、标签应当符合本条例规定以及相关强制性标准的要求，并在说明书中载明医疗器械的原产地以及代理人的名称、地址、联系方式。没有中文说明书、中文标签或者说明书、标签不符合本条规定的，不得进口）等证明产品质量合格的证明材料原件给采购人核验，核验合格后方能供货。若定点供应商无法提供资料齐全的产品给采购人或定点供应商所投产品无法满足实际手术需求的，采购人可另行购买。

（2）定点供应商在接到采购人采购清单通知单后，须在规定的时间内组织人员、运输设备完成耗材配送，配送过程须符合行业规范，保证配送过程不影响耗材的质量。无论采购量大小，定点供应商必须无条件服从采购人分配安排，不得挑轻拣重，否则视为违约并解除协议，且三年内不得参与贺州市中医医院任何项目竞标。

（3）定点供应商所配送耗材质量不合格的，供应商须无条件更换，更换费用和因此造成的经济损失由供应商承担。由于定点供应商原因或产品质量问题导致医疗事故的，由供应商按实际赔偿并解除协议，且永久不得参与贺州市中医医院任何项目竞标，并依法追究法律责任。

（4）定点供应商须承诺同意招标人院内物流平台管理模式，且必须在中标后一个月内与招标人院内物流平台管理公司签订协议，否则视为未实质性响应本项目需求。

（5）合同期内若因供应商原因导致无法按中标价执行，取消其合同期内该品种供货资格，由中标的其他服务供应商按不高于该中标价进行询价增补。

（6）执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他相关标准、规范。符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《医疗器械使用质量监督管理办法》及相关法律法规要求。

（7）项目服务标准、效率、质量、安全等技术服务要求。

2、供应商要求

（1）应具有与所从事的医用耗材服务规模和范围相适应的运输、仓储设施设备、物流管理信息系统，具有负责医用耗材质量管理的质量管理部门、医用耗材管理的规章制度、相应技术人员、物流管理人员。

（2）应遵循国家及有关医用耗材管理的法律法规及消防、安全、环保、卫生等方面的法律、法规及强制标准的规定。

（3）特殊管理的医用耗材应符合特定的国家法律法规要求。

（4）为医院供应的医用耗材必须是广西药品与医用耗材招采管理子系统（https://ybwt.ybj.gxzf.gov.cn/）的挂网产品，（平台上没有的品种除外）。

（5）医用耗材产品须按国家或部门规定和医院要求提供需备案的文件，保证所有文件真实、准确、有效，确保产品的进货渠道和质量可靠，为保证医用耗材使用结果安全不得随意更换供应渠道和产品，更换需与医院协商并经医院的相关职能部门同意，随时接受医院的监督和检查。

（6）医用耗材来源及途径、耗材质量及标准品必须符合国家标准或者行业标准要求，保证医用耗材质量符合《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规要求。

（7）应根据医院医用耗材明细及配送服务要求，提供相关产品出厂合格的相关证明材料。

（8）耗材采购数量依据临床科室实际需求为准，按照到货具体品种的最终采购价作为最后结算价。

（9）落实耗材的价格变动责任，所销售的产品采购平台有价格下降的，配送企业应向厂家落实后并第一时间通知医院，并对在院的库存产品进行价格调整需当日处置完成。

（10）因医保码变动造成使用该耗材无法结账出院的，配送企业第一时间配合医院完成医保码的更新。

（11）医院确认订单后，未经医院同意，配送企业不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院耗材需求计划，不得无故不予配送。如因客观原因无法配送的，配送企业应向医院提供相关证明材料（如厂家出具的停产证明）。

3、耗材配送服务能力要求：

（1）配送服务商须具有完善的物流配送能力，具备运输车辆、冷链车辆，确保医院所需的耗材等物资配送的及时性、准确性、安全性。

（2）对有温度要求医用耗材的运输，应有冷藏或保温的措施，且运输该类耗材的车辆应使用封闭的厢式货车。

（3）采用保温箱运输冷藏耗材时，保温箱上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警告。

（4）采用冷藏车运输耗材时，冷藏车应符合国际及行业要求，具有自动温度监控记录功能，采用远程监控技术实施实时温度监测及数据上传。

（5）医用耗材启运前，应认真核对耗材的品名、规格、数量与运单是否相符，包装是否良好，发现不符合规定或存在危及安全运输隐患的，不得启运。

（6）应按耗材包装标志要求进行作业，不得倒置医用耗材、损坏耗材的无菌外包装。

（7）应选择合理的装载、卸载的流程及加固措施，防止耗材无菌包装破碎与污染；医用耗材丢失或损坏时，由中标方承担损失，并及时补充相应耗材。

4、耗材储存与质量管理及措施要求

（1）应及时补充库存备货，做好相应数据记录以便医院查阅。

（2）库房应对医院指定工作人员开放，以便医院检查库存情况及库房管理情况。

（3）库房管理必须满足国家有关医疗器械库房管理的相关规定。

（4）所有进入医院的医用耗材需提供出、入库单据和相关产品及厂家的资质，审核其合法合规性、有效性及内容的真实、准确、完整性，由医院工作人员和配送企业工作人员在符合医用耗材储存要求的场所和规定时限内，依据订货信息和随货清单，对耗材进行逐批验收，做好记录。

（5）接收需要特殊管理的耗材时，应对其运输方式、运输设施、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合要求的不得入库。

（6）医用耗材收货验收项目应符合相关国家和行业及医院的要求。

（7）搬运、装卸医用耗材应轻拿轻放，应严格按照外包装图示标志要求码放和采取防护措施。

（8）医用耗材应按规定的温湿度条件存储。医用耗材说明书有标示具体储存条件的，应按标示要求储存；没有标示具体温度的，应按常温10～30℃、阴凉不超过20℃、冷藏2～10℃的要求储存。储存医用耗材相对湿度为35%～75%。

（9）医用耗材储存应按质量状态实行分区、分类、批号、货位、合格区、不合格区管理。

（10）储存医用耗材应避免阳光直射，采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠措施。

（11）根据医用耗材存储特性，应对医用耗材进行定期或不定期检查、养护，并做好记录，建立有效的预警机制。

（12）根据医院要求，应及时、准确、完整地向医院提供医用耗材入库、出库及在库数据，并及时通报各种意外事件的相关信息。

（13）单据应填写规范、完整、准确、清晰，按时汇总、装订，在保管期内妥善保管，保证单据、信息、资料的保密与安全。

5、专业人员配备

供应商须具有专业的医用耗材技术人员及智能化管理实施团队，提供优质的物流管理服务及供货的伴随服务：协助采购人将采购耗材现场搬运或入库，配备至少1名符合资质的技术人员跟台手术等。

- 三、报价要求

- 纳入集采的品种不需要报价，非集采品种按照广西药品与医用耗材招采管理子系统的挂网价的折扣率进行整体报价，报价应包含：产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、所有系统集成等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

- 四、配送合同履约期限

- 自签订合同并生效之日起2年。

五、售后服务要求

1、售后服务提供

（1）具有完善的售后服务体系、质量保证体系以及技术培训能力，把好服务质量关，如因物流服务问题，给医院造成纠纷和经济损失由供应商承担全部责任，供应商需接受医院的服务考评。

（2）提供的医用耗材应建立完整的档案，档案内容应全面，包括不限于医用耗材来源、合格证明、检查检验证明、经办人、价格信息等全过程记录，档案内容应满足医院及医疗卫生主管部门的检查要求。

（3）所供医用耗材必须是近期生产，产品的有效期不得少于整个产品效期的2/3，如库存医用耗材接近180天失效期或失效，由供应商负责免费调换。

（4）供应的医用耗材在有效期内出现质量问题以及引起的质量纷争，由供应商承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

（5）对医院不需用的产品，若包装完整，非由医院原因导致质量不合格，以及由于国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不充许使用的产品，应给予退货。

2、售后服务要求

（1）二十四小时进行配送。

（2）时效：配送企业在接收到医院采购订单需在48小时内送达医院指定地点，应急医用耗材及急诊手术用医用耗材需在2小时内送达医院指定地点。经医院相关部门办理相关验货手续，合格后需在1小时内配送到使用科室（二级库）。有节假日配送机制和措施，确保满足医疗机构的使用需求。

（3）供货的伴随服务：协助采购人将采购耗材现场搬运或入库、跟台手术等。

- （4）产品售后服务：涉及产品质量问题及包装问题以及后续产生医疗质量相关问题，属于原厂及代理商负责范畴,供应商负责追溯产品质量责任及相关损失赔偿。